Изоспан ML proff

усиленная односторонняя соединительная лента

Назначение:

- герметизация и скрепление нахлёстов полотен материалов «Изоспан»;

- герметизация и крепление полотен материалов «Изоспан» к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик).

| Форма выпуска |  |
| --- | --- |
| Ширина | 50 мм/60 мм |
| Длина | 25 м.п. |
| Защитный слой | силиконизированная бумага |
| Характеристики |  |
| Состав основы | полипропилен |
| Состав клеевого слоя | акрил |
| Каркас клеевого слоя | сетка на основе полиэстера |
| Температурная устойчивость | от -40°С до +100°С |
| Температура монтажа | не ниже -10°С |