Изоспан PL

односторонняя соединительная лента

https://isospan.gexa.ru/products/soedinitelnye-lenty/izospan-pl/

Назначение: герметизация и скрепление нахлёстов полотен пароизоляции «Изоспан»

| Форма выпуска |  |
| --- | --- |
| Ширина | 50 мм |
| Длина | 25 м.п. |
| Защитный слой | силиконизированная бумага |
| Характеристики |  |
| Состав основы | полипропилен |
| Состав клеевого слоя | акрил |
| Каркас клеевого слоя | сетка на основе полиэстера |
| Температурная устойчивость | от -40°С до +80°С |
| Температура монтажа | не ниже +15°С |